## ORÇAQMENTO SINTÉTICO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | CEEAC AYRTON SENNA | SINAPI - 12/2021 - São Paulo CDHU 184 - São Paulo FDE - 10/2021 - São Paulo ORSE - 10/2020 - Sergipe |  | 23,0%
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 43443.2162
1.1 | 02.01.021 | CDHU 184 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 40 | 446.95 | 549.7485 | 21989.94
1.2 | 02.10.020 | CDHU 184 | Locação de obra de edificação | m² | 714.56 | 13.8 | 16.974 | 12128.9414
1.3 | 02.08.020 | CDHU 184 | Placa de identificação para obra | m² | 12 | 631.73 | 777.0279 | 9324.3348
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 44201.1882
2.1 | 02.09.030 | CDHU 184 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 714.56 | 6.29 | 7.7367 | 5528.3364
2.2 | 02.09.160 | CDHU 184 | Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade acima de 4 anos | m³ | 14.5 | 101.31 | 124.6113 | 1806.8638
2.3 | 07.12.040 | CDHU 184 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 427.33 | 16.89 | 20.7747 | 8877.6526
2.4 | 06.02.020 | CDHU 184 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 357.5 | 50.25 | 61.8075 | 22096.1812
2.5 | 07.12.030 | CDHU 184 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 427.33 | 11.21 | 13.7883 | 5892.1542
3 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 116601.7099
3.1 | 12.05.010 | CDHU 184 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | tx | 1 | 1723.3 | 2119.659 | 2119.659
3.2 | 12.05.040 | CDHU 184 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t | m | 530 | 83.3 | 102.459 | 54303.27
3.3 | 09.01.020 | CDHU 184 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 245.45 | 84.96 | 104.5008 | 25649.7214
3.4 | 10.01.040 | CDHU 184 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1392 | 11.95 | 14.6985 | 20460.312
3.5 | 11.01.290 | CDHU 184 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 24.95 | 411.63 | 506.3049 | 12632.3073
3.6 | 11.18.040 | CDHU 184 | Lastro de pedra britada | m³ | 8.62 | 135.48 | 166.6404 | 1436.4402
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 873451.2997
4.1 | 09.02.020 | CDHU 184 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 2045.38 | 165.87 | 204.0201 | 417298.6321
4.2 | 10.01.040 | CDHU 184 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 17610 | 11.95 | 14.6985 | 258840.585
4.3 | 11.01.290 | CDHU 184 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 389.71 | 411.63 | 506.3049 | 197312.0826
5 |  |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 138373.2365
5.1 | 14.30.020 | CDHU 184 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 95.04 | 210.27 | 258.6321 | 24580.3948
5.2 | 14.04.210 | CDHU 184 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 1323.11 | 69.19 | 85.1037 | 112601.5565
5.3 | 14.20.010 | CDHU 184 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.58 | 1669.87 | 2053.9401 | 1191.2853
6 |  |  | PISO |  |  |  |  | 110433.2956
6.1 | 13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 1120.15 | 74.187 | 91.25 | 102213.6875
6.2 | 17.05.020 | CDHU 184 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 6.65 | 732.97 | 901.5531 | 5995.3281
6.3 | 13.06.082 | FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 17 | 106.374 | 130.84 | 2224.28
7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 261453.9139
7.1 | 12.04.022 | FDE | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM | m² | 70.3 | 222.3496 | 273.49 | 19226.347
7.2 | 12.02.036 | FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | m² | 349.81 | 64.6992 | 79.58 | 27837.8798
7.3 | 17.02.020 | CDHU 184 | Chapisco | m² | 2297.22 | 5.95 | 7.3185 | 16812.2046
7.4 | 17.02.140 | CDHU 184 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 2297.22 | 22.41 | 27.5643 | 63321.2612
7.5 | 17.02.220 | CDHU 184 | Reboco | m² | 2297.22 | 10.81 | 13.2963 | 30544.5263
7.6 | 22.02.010 | CDHU 184 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 1308.48 | 64.44 | 79.2612 | 103711.695
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 306810.9192
8.1 | 05.01.005 | FDE | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 5 | 967.748 | 1190.33 | 5951.65
8.2 | 05.01.004 | FDE | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 14 | 951.4553 | 1170.29 | 16384.06
8.3 | 05.01.009 | FDE | PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=62CM | UN | 12 | 1096.5854 | 1348.8 | 16185.6
8.4 | 25.02.020 | CDHU 184 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 3.86 | 1077.24 | 1325.0052 | 5114.5201
8.5 | 25.01.050 | CDHU 184 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | m² | 119.4 | 882.35 | 1085.2905 | 129583.6857
8.6 | 24.08.020 | CDHU 184 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 46.45 | 869.67 | 1069.6941 | 49687.2909
8.7 | 06.03.003 | FDE | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 1 | 657.9756 | 809.31 | 809.31
8.8 | 30.01.030 | CDHU 184 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 8 | 163.6 | 201.228 | 1609.824
8.9 | 30.01.120 | CDHU 184 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 12 | 178.87 | 220.0101 | 2640.1212
8.10 | 28.20.850 | CDHU 184 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 1 | 1406.43 | 1729.9089 | 1729.9089
8.11 | 25.01.470 | CDHU 184 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 50.4 | 1243.95 | 1530.0585 | 77114.9484
9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 213402.5819
9.1 | 33.02.060 | CDHU 184 | Massa corrida a base de PVA | m² | 3255.89 | 12.21 | 15.0183 | 48897.9328
9.2 | 16.48.002 | FDE | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | m² | 3255.89 | 14.0325 | 17.26 | 56196.6614
9.3 | 33.10.050 | CDHU 184 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 2441.91 | 26.44 | 32.5212 | 79413.8435
9.4 | 33.10.041 | CDHU 184 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 813.97 | 28.86 | 35.4978 | 28894.1443
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 24889.5641
10.1 | 32.16.030 | CDHU 184 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 482.6 | 41.93 | 51.5739 | 24889.5641
11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 226575.8461
11.1 | 36.03.050 | CDHU 184 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1 | 2397.35 | 2948.7405 | 2948.7405
11.2 | 36.03.160 | CDHU 184 | Caixa base lateral tipo ´N´ (1300 x 400 x 250) mm | un | 1 | 838.12 | 1030.8876 | 1030.8876
11.3 | 36.04.070 | CDHU 184 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | un | 4 | 91.94 | 113.0862 | 452.3448
11.4 | 36.05.110 | CDHU 184 | Isolador pedestal para 25 kV | un | 4 | 155.89 | 191.7447 | 766.9788
11.5 | 36.06.080 | CDHU 184 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 1 | 494.15 | 607.8045 | 607.8045
11.6 | 37.01.220 | CDHU 184 | Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm | un | 1 | 947.3 | 1165.179 | 1165.179
11.7 | 37.01.120 | CDHU 184 | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | un | 2 | 272.37 | 335.0151 | 670.0302
11.8 | 37.11.100 | CDHU 184 | Base de fusível NH até 400 A, com fusível | un | 1 | 257.49 | 316.7127 | 316.7127
11.9 | 37.12.080 | CDHU 184 | Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A | un | 1 | 115.92 | 142.5816 | 142.5816
11.10 | 37.25.110 | CDHU 184 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 2 | 572.84 | 704.5932 | 1409.1864
11.11 | 37.13.630 | CDHU 184 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 36 | 124.81 | 153.5163 | 5526.5868
11.12 | 37.25.090 | CDHU 184 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 2 | 595.59 | 732.5757 | 1465.1514
11.13 | 37.14.320 | CDHU 184 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | un | 1 | 1958.93 | 2409.4839 | 2409.4839
11.14 | 37.14.830 | CDHU 184 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A | un | 4 | 70.98 | 87.3054 | 349.2216
11.15 | 37.17.090 | CDHU 184 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 5 | 314.8 | 387.204 | 1936.02
11.16 | 38.07.200 | CDHU 184 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 348.95 | 14.95 | 18.3885 | 6416.6671
11.17 | 38.19.040 | CDHU 184 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 434.1 | 17.3 | 21.279 | 9237.2139
11.18 | 38.13.040 | CDHU 184 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 48.66 | 29.6 | 36.408 | 1771.6133
11.19 | 39.03.170 | CDHU 184 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1723.92 | 4.84 | 5.9532 | 10262.8405
11.20 | 39.03.174 | CDHU 184 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 484.66 | 6.68 | 8.2164 | 3982.1604
11.21 | 39.03.178 | CDHU 184 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 490.79 | 9.11 | 11.2053 | 5499.4492
11.22 | 39.03.182 | CDHU 184 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 116 | 12.97 | 15.9531 | 1850.5596
11.23 | 39.26.080 | CDHU 184 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 220 | 45.23 | 55.6329 | 12239.238
11.24 | 40.02.060 | CDHU 184 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 8 | 38.08 | 46.8384 | 374.7072
11.25 | 40.04.470 | CDHU 184 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 60 | 35.35 | 43.4805 | 2608.83
11.26 | 40.04.480 | CDHU 184 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 13 | 33.27 | 40.9221 | 531.9873
11.27 | 40.04.090 | CDHU 184 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 5 | 28.5 | 35.055 | 175.275
11.28 | 40.04.096 | CDHU 184 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 18 | 67.88 | 83.4924 | 1502.8632
11.29 | 40.07.010 | CDHU 184 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 65 | 13.76 | 16.9248 | 1100.112
11.30 | 40.07.020 | CDHU 184 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 31 | 17.38 | 21.3774 | 662.6994
11.31 | 40.07.040 | CDHU 184 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 40 | 18.27 | 22.4721 | 898.884
11.32 | 09.09.052 | FDE | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 143 | 226.61 | 278.7303 | 39858.4329
11.33 | 09.09.064 | FDE | IL-66 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (1X32W) | UN | 8 | 223.16 | 274.4868 | 2195.8944
11.34 | 42.01.040 | CDHU 184 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 87.19 | 107.2437 | 214.4874
11.35 | 42.02.080 | CDHU 184 | Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada | un | 21 | 23.14 | 28.4622 | 597.7062
11.36 | 42.05.110 | CDHU 184 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 21 | 26.41 | 32.4843 | 682.1703
11.37 | 42.05.120 | CDHU 184 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 21 | 31.85 | 39.1755 | 822.6855
11.38 | 42.05.140 | CDHU 184 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 21 | 20.44 | 25.1412 | 527.9652
11.39 | 42.05.160 | CDHU 184 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 6 | 10.17 | 12.5091 | 75.0546
11.40 | 42.05.170 | CDHU 184 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | m | 87.83 | 31.01 | 38.1423 | 3350.0382
11.41 | 42.05.180 | CDHU 184 | Esticador em latão para cabo de cobre | un | 6 | 31.77 | 39.0771 | 234.4626
11.42 | 42.05.210 | CDHU 184 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | un | 6 | 181.02 | 222.6546 | 1335.9276
11.43 | 42.05.250 | CDHU 184 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | m | 65.49 | 36.97 | 45.4731 | 2978.0333
11.44 | 42.05.310 | CDHU 184 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 6 | 32.26 | 39.6798 | 238.0788
11.45 | 39.04.080 | CDHU 184 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 167.66 | 52.34 | 64.3782 | 10793.649
11.46 | 39.09.060 | CDHU 184 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | un | 32 | 18.24 | 22.4352 | 717.9264
11.47 | 39.11.080 | CDHU 184 | Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 120 | 32.11 | 39.4953 | 4739.436
11.48 | 39.18.120 | CDHU 184 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 580 | 25.18 | 30.9714 | 17963.412
11.49 | 43.02.080 | CDHU 184 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | un | 8 | 433.22 | 532.8606 | 4262.8848
11.50 | 43.07.360 | CDHU 184 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h | cj | 6 | 6635.38 | 8161.5174 | 48969.1044
11.51 | 43.20.130 | CDHU 184 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | un | 6 | 37.43 | 46.0389 | 276.2334
11.52 | 46.27.080 | CDHU 184 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | m | 148 | 29.83 | 36.6909 | 5430.2532
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 129272.1447
12.1 | 08.16.089 | FDE | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 4 | 2594.7154 | 3191.5 | 12766
12.2 | 44.01.070 | CDHU 184 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros | un | 13 | 453.05 | 557.2515 | 7244.2695
12.3 | 30.08.030 | CDHU 184 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 2 | 759.98 | 934.7754 | 1869.5508
12.4 | 08.84.005 | FDE | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA | UN | 17 | 42.2683 | 51.99 | 883.83
12.5 | 44.01.200 | CDHU 184 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 3 | 428.43 | 526.9689 | 1580.9067
12.6 | 44.01.270 | CDHU 184 | Cuba de louça de embutir oval | un | 16 | 110.67 | 136.1241 | 2177.9856
12.7 | 44.03.480 | CDHU 184 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 16 | 206.23 | 253.6629 | 4058.6064
12.8 | 08.17.080 | FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 2 | 63.6179 | 78.25 | 156.5
12.9 | 44.20.100 | CDHU 184 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 16 | 41.07 | 50.5161 | 808.2576
12.10 | 44.03.640 | CDHU 184 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | un | 3 | 386.08 | 474.8784 | 1424.6352
12.11 | 44.20.120 | CDHU 184 | Canopla para válvula de descarga | un | 19 | 122.18 | 150.2814 | 2855.3466
12.12 | 44.20.130 | CDHU 184 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | un | 3 | 69.19 | 85.1037 | 255.3111
12.13 | 44.20.150 | CDHU 184 | Acabamento cromado para registro | un | 18 | 52.45 | 64.5135 | 1161.243
12.14 | 44.20.220 | CDHU 184 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 20 | 170.15 | 209.2845 | 4185.69
12.15 | 44.20.300 | CDHU 184 | Bolsa para bacia sanitária | un | 17 | 14 | 17.22 | 292.74
12.16 | 44.20.650 | CDHU 184 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 17 | 44.56 | 54.8088 | 931.7496
12.17 | 46.01.020 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 39.92 | 28.4 | 34.932 | 1394.4854
12.18 | 46.01.050 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 68.81 | 49.94 | 61.4262 | 4226.7368
12.19 | 46.01.030 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 31.88 | 37 | 45.51 | 1450.8588
12.20 | 46.02.010 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 59.65 | 32.98 | 40.5654 | 2419.7261
12.21 | 46.02.070 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 399.46 | 71.71 | 88.2033 | 35233.6902
12.22 | 46.03.060 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 109.69 | 146.99 | 180.7977 | 19831.6997
12.23 | 47.01.050 | CDHU 184 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 9 | 126.48 | 155.5704 | 1400.1336
12.24 | 47.02.110 | CDHU 184 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 8 | 96.44 | 118.6212 | 948.9696
12.25 | 47.04.050 | CDHU 184 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 20 | 488.67 | 601.0641 | 12021.282
12.26 | 47.04.090 | CDHU 184 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 3 | 440.43 | 541.7289 | 1625.1867
12.27 | 48.02.204 | CDHU 184 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | un | 2 | 1216.68 | 1496.5164 | 2993.0328
12.28 | 48.05.040 | CDHU 184 | Torneira de boia, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 234.4 | 288.312 | 576.624
12.29 | 49.01.020 | CDHU 184 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 90.18 | 110.9214 | 332.7642
12.30 | 49.01.016 | CDHU 184 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 18 | 77.45 | 95.2635 | 1714.743
12.31 | 42.05.330 | CDHU 184 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 6 | 60.92 | 74.9316 | 449.5896
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 167155.249
13.1 | 61.01.670 | CDHU 184 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais | cj | 1 | 94575 | 116327.25 | 116327.25
13.2 | 55.01.020 | CDHU 184 | Limpeza final da obra | m² | 1308.08 | 11.73 | 14.4279 | 18872.8474
13.3 | 97.02.210 | CDHU 184 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 31 | 534.59 | 657.5457 | 20383.9167
13.4 | 05.07.060 | CDHU 184 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | m³ | 83.6 | 112.53 | 138.4119 | 11571.2348
14 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 334180.2583
14.1 | 15.03.110 | CDHU 184 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 5860.16 | 19.72 | 24.2556 | 142141.6969
14.2 | 16.13.130 | CDHU 184 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 695.39 | 208.23 | 256.1229 | 178105.3034
14.3 | 16.12.200 | CDHU 184 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 29 | 128.08 | 157.5384 | 4568.6136
14.4 | 16.33.052 | CDHU 184 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 54.9 | 138.68 | 170.5764 | 9364.6444
15 |  |  | SISTEMA DE INCÊNCIO |  |  |  |  | 680210.8884
15.1 | 50.10.120 | CDHU 184 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 6 | 219.56 | 270.0588 | 1620.3528
15.2 | 50.20.170 | CDHU 184 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg | un | 6 | 17.6 | 21.648 | 129.888
15.3 | 97.02.195 | CDHU 184 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 23 | 12.14 | 14.9322 | 343.4406
15.4 | 50.05.260 | CDHU 184 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 19 | 253.84 | 312.2232 | 5932.2408
16 |  |  | PISCINA
16.1 | 07.02.020 | CDHU 184 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 918.9 | 8.74 | 10.7502 | 9878.3588
16.2 | 05.07.050 | CDHU 184 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 918.9 | 100.06 | 123.0738 | 113092.5148
16.3 | 05.10.024 | CDHU 184 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 918.9 | 21.99 | 27.0477 | 24854.1315
16.4 | 07.11.020 | CDHU 184 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 323.1 | 5.76 | 7.0848 | 2289.0989
16.5 | 11.18.040 | CDHU 184 | Lastro de pedra britada | m³ | 15.62 | 135.48 | 166.6404 | 2602.923
16.6 | 17.01.040 | CDHU 184 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 16.87 | 594.09 | 730.7307 | 12327.4269
16.7 | 11.01.290 | CDHU 184 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 43.62 | 411.63 | 506.3049 | 22085.0197
16.8 | 11.16.080 | CDHU 184 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 43.62 | 149.41 | 183.7743 | 8016.235
16.9 | 09.02.040 | CDHU 184 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 462.5 | 181.2 | 222.876 | 103080.15
16.10 | 10.01.040 | CDHU 184 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 691.04 | 11.95 | 14.6985 | 10157.2514
16.11 | 10.01.060 | CDHU 184 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 91.37 | 15.24 | 18.7452 | 1712.7489
16.12 | 14.05.060 | CDHU 184 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | m² | 160 | 72.49 | 89.1627 | 14266.032
16.13 | 17.02.020 | CDHU 184 | Chapisco | m² | 262.91 | 5.95 | 7.3185 | 1924.1068
16.14 | 13.05.110 | CDHU 184 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm | m² | 27.04 | 143.14 | 176.0622 | 4760.7219
16.15 | 14.10.101 | CDHU 184 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 36.9 | 56.27 | 69.2121 | 2553.9265
16.16 | 17.02.120 | CDHU 184 | Emboço comum | m² | 262.91 | 18.34 | 22.5582 | 5930.7764
16.17 | 17.02.220 | CDHU 184 | Reboco | m² | 262.91 | 10.81 | 13.2963 | 3495.7302
16.18 | 18.07.020 | CDHU 184 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | m² | 462.5 | 130.64 | 160.6872 | 74317.83
16.19 | 18.06.142 | CDHU 184 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 46 | 152.52 | 187.5996 | 8629.5816
16.20 | 49.11.130 | CDHU 184 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm | m | 92 | 366.02 | 450.2046 | 41418.8232
16.21 | 21.20.460 | CDHU 184 | Canto externo de acabamento em PVC | m | 18 | 13.74 | 16.9002 | 304.2036
16.22 | 32.15.040 | CDHU 184 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 690.91 | 69.44 | 85.4112 | 59011.4522
16.23 | 46.01.050 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 59.1 | 49.94 | 61.4262 | 3630.2884
16.24 | 46.01.060 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 13 | 73.42 | 90.3066 | 1173.9858
16.25 | 46.01.080 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 50.4 | 123.56 | 151.9788 | 7659.7315
16.26 | 46.01.090 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | m | 185.6 | 192.09 | 236.2707 | 43851.8419
16.27 | 46.04.050 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões | m | 18.75 | 198.69 | 244.3887 | 4582.2881
16.28 | 46.04.070 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões | m | 23.4 | 278.82 | 342.9486 | 8024.9972
16.29 | 46.01.020 | CDHU 184 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 7 | 28.4 | 34.932 | 244.524
16.30 | 50.01.170 | CDHU 184 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ | un | 51 | 96.39 | 118.5597 | 6046.5447
16.31 | 46.05.020 | CDHU 184 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 49 | 46.63 | 57.3549 | 2810.3901
16.32 | 47.01.090 | CDHU 184 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ | un | 14 | 913.99 | 1124.2077 | 15738.9078
16.33 | 47.01.020 | CDHU 184 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 3 | 66.66 | 81.9918 | 245.9754
16.34 | 42.05.330 | CDHU 184 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 1 | 60.92 | 74.9316 | 74.9316
16.35 | 49.01.040 | CDHU 184 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | un | 1 | 108.62 | 133.6026 | 133.6026
16.36 | 42.01.080 | CDHU 184 | Niple duplo galvanizado de 2´ | un | 18 | 60.04 | 73.8492 | 1329.2856
16.37 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.37 | 15.2151 | 30.4302
16.38 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 7.16 | 8.8068 | 61.6476
16.39 | 43.10.230 | CDHU 184 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h | un | 3 | 2832.22 | 3483.6306 | 10450.8918
16.40 | 49.11.140 | CDHU 184 | Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 mm | m | 25.64 | 248.61 | 305.7903 | 7840.4633
16.41 | 41.11.090 | CDHU 184 | Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo | un | 8 | 90.44 | 111.2412 | 889.9296
16.42 | 077355 | SBC | ASPIRADOR DE FUNDO PARA PISCINAS | UN | 12 | 1851.29 | 2277.0867 | 27325.0404
16.43 | 020353 | SBC | RAIA PISCINA NATACAO CERAMICA 10x10cm AZUL ELIANE | M | 150 | 18.05 | 22.2015 | 3330.225
|  |  |  | Total sem BDI |  | 2984110.0097
|  |  |  | Total com BDI |  | 3670455.3119
|  |  |  | BDI 23,0% |  | 686345.3022

## CRONOGRAMA DESEMBOLSO
[6 empty] | MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA |  |  |  | DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES | [9 empty] | 2021-09-24
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS | [10 empty] | PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio
Obejeto: Ampliação Ginásio Ayrton Senna | [10 empty] | Final: 720 dias apatir da data da assinatura do convenio
Infraestrutura Urbana em Diversas Ruas no Parque Jandaia
ITENS | SERVIÇOS | UNIDADE | 1º ETAPA |  | 2º ETAPA |  | 3º ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 60 DIAS |  | PERIODO 330 DIAS |  | PERIODO 330 DIAS |  |  |  |  | 1
|  |  | Prazo de liberação: 15 dias após a liberação da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO 45 DIAS | Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS | Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | M2 | 714.56 |  | 0 |  | 0 |  | 714.56
|  | R$ | 43443.2162 |  | 0 |  | 0 |  | 43443.2162 |  |  | 43443.2162
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M2 | 714.56 |  | 0 |  | 0 |  | 714.56 |  |  | 714.56
|  | R$ | 44201.1882 |  | 0 |  | 0 |  | 44201.1882 |  |  | 44201.1882
3 | FUNDAÇÃO | KG | 1392 |  | 0 |  | 0 |  | 1392 |  |  | 1392
|  | R$ | 116601.7099 |  | 0 |  | 0 |  | 116601.7099 |  |  | 116601.7099
4 | SUPRAESTRUTURA | M2 | 1278.0038 |  | 767.3762 |  | 0 |  | 2045.38 |  |  | 2045.38
|  | R$ | 545753.8857 |  | 327697.4141 |  | 0 |  | 873451.2997 |  | 0.62482 | 873451.2997
5 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | M2 | 0 |  | 1323.11 |  | 0 |  | 1323.11 |  |  | 1323.11
|  | R$ | 0 |  | 138373.2365 |  | 0 |  | 138373.2365 |  |  | 138373.2365
6 | PISO | M2 | 0 |  | 1120.15 |  | 0 |  | 1120.15 |  |  | 1120.15
|  | R$ | 0 |  | 110433.2956 |  | 0 |  | 110433.2956 |  |  | 110433.2956
7 | REVESTIMENTO | M2 | 0 |  | 2297.22 |  | 0 |  | 2297.22 |  |  | 2297.22
|  | R$ | 0 |  | 261453.9139 |  | 0 |  | 261453.9139 |  |  | 261453.9139
8 | ESQUADRIAS | M2 | 0 |  | 119.4 |  | 0 |  | 119.4 |  |  | 119.4
|  | R$ | 0 |  | 306810.9192 |  | 0 |  | 306810.9192 |  |  | 306810.9192
9 | PINTURA | M2 | 0 |  | -6022.9999 |  | 9278.8899 |  | 3255.89 |  |  | 3255.89
|  | R$ | 0 |  | -394768.7793 |  | 608171.3613 |  | 213402.5819 |  | -1.8499 | 213402.5819
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 0 |  | 0 |  | 482.6 |  | 482.6 |  |  | 482.6
|  | R$ | 0 |  | 0 |  | 24889.5641 |  | 24889.5641 |  |  | 24889.5641
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | M | 0 |  | 0 |  | 1723.92 |  | 1723.92 |  |  | 1723.92
|  | R$ | 0 |  | 0 |  | 226575.8461 |  | 226575.8461 |  |  | 226575.8461
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | M | 0 |  | 0 |  | 399.46 |  | 399.46 |  |  | 399.46
|  | R$ | 0 |  | 0 |  | 129272.1447 |  | 129272.1447 |  |  | 129272.1447
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | M2 | 0 |  | 0 |  | 1308.08 |  | 1308.08 |  |  | 1308.08
|  | R$ | 0 |  | 0 |  | 167155.249 |  | 167155.249 |  |  | 167155.249
14 | COBERTURA | KG | 0 |  | 0 |  | 5860.16 |  | 5860.16 |  |  | 5860.16
|  | R$ | 0 |  | 0 |  | 334180.2583 |  | 334180.2583 |  |  | 334180.2583
15 | SISTEMA DE INCÊNCIO | UNIDADE | 0 |  | 0 |  | 23 |  | 23 |  |  | 23
|  | R$ | 0 |  | 0 |  | 680210.8884 |  | 680210.8884 |  |  | 680210.8884
16 | PISCINA | M3 | 0 |  | 0 |  | 918.9 |  | 918.9 |  |  | 918.9
|  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3670455.3119
RECURSO ESTADUAL |  |  | 750000 |  | 750000 |  | 1000000 |  | 2500000 |  |  | 3670455.3119
RECURSO PRÓPRIO |  |  | 0 |  | 0 |  | 1170455.3119 |  | 1170455.3119
TOTAL |  |  | 750000 |  | 750000 |  | 2170455.3119 |  | 3670455.3119
Engº Kenhiti Sicito |  |  |  |  | CREA: 5070185958
ENGENHEIRO CIVIL
[14 empty] | 0 | 0 | -
[13 empty] | 3670455.3119 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
+

## ABC
| Obra | Bancos |  | B.D.I.
| CEEAC AYRTON SENNA | SINAPI - 08/2021 - São Paulo CDHU 183 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo |  | 23,0%
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | % | %ACUM
A | 09.02.020 | CPOS | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 2045.38 | 158.01 | 146.88 | 300425.41 | 12% | 12% |  | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | QTDE 50%
A | 15.03.110 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 5860.16 | 19.1 | 20.77 | 121715.52 | 4.861% | 16.86% | A | 15.03.110 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 5860.16 | 2930.08
A | 16.13.130 | CPOS | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 695.39 | 223.43 | 147.84 | 102806.45 | 4.106% | 20.97% |  | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 19693.04 | 9846.52
A | 05.07.050 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 918.9 | 97.41 | 109.06 | 100215.23 | 4.002% | 24.97% |  | 25.01.050 | CPOS | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | m² | 119.4 | 59.7
A | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 1323.11 | 67.34 | 74.35 | 98373.22 | 3.929% | 28.9%
A | 61.01.670 | CPOS | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais | cj | 1 | 77329.66 | 94562.4 | 94562.4 | 3.777% | 32.67%
A | 22.02.010 | CPOS | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 1308.48 | 63.18 | 71.4 | 93425.47 | 3.731% | 36.4%
A | 25.01.050 | CPOS | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | m² | 119.4 | 829.6 | 755.28 | 90180.43 | 3.602% | 40.01%
A | 13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 1120.15 | 69.3633 | 76.33 | 85501.04 | 3.415% | 43.42% |  | Código | Banco | Descrição | Und | Quant.
A | 09.02.040 | CPOS | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 462.5 | 172.14 | 151.57 | 70101.12 | 2.8% | 46.22% |  | 07.03.135 | FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. | m² | 2406.19
A | 33.10.050 | CPOS | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 2441.91 | 26.13 | 27.98 | 68324.64 | 2.729% | 48.95% |  | 03.04.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 2513.28
A | 18.07.020 | CPOS | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | m² | 462.5 | 128.18 | 129.72 | 59995.5 | 2.396% | 51.34% |  | 06.80.088 | FDE | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 106.43
A | 17.02.140 | CPOS | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 2297.22 | 22.02 | 25.47 | 58510.19 | 2.337% | 53.68% |  | 09.05.003 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 2935.6
A | 16.48.002 | FDE | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | m² | 3255.89 | 13.8936 | 17.63 | 57401.34 | 2.292% | 55.97% |  | 11068 | ORSE | Piso vinílico em manta, dim. 2,0 x 20,5m, e = 5mm, ref. Omnisports da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso | m² | 873.65
A | 25.01.470 | CPOS | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 50.4 | 1196.01 | 1090.87 | 54979.84 | 2.196% | 58.17%
A | 32.15.040 | CPOS | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 690.91 | 66.49 | 72.95 | 50401.88 | 2.013% | 60.18%
A | 12.05.040 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t | m | 530 | 82.07 | 89.16 | 47254.8 | 1.887% | 62.07%
A | 33.02.060 | CPOS | Massa corrida a base de PVA | m² | 3255.89 | 12.27 | 13.55 | 44117.3 | 1.762% | 63.83%
A | 43.07.360 | CPOS | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h | cj | 6 | 6520.95 | 6537.21 | 39223.26 | 1.566% | 65.4%
A | 24.08.020 | CPOS | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 46.45 | 825.03 | 787.07 | 36559.4 | 1.46% | 66.86%
A | 49.11.130 | CPOS | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm | m | 92 | 348.9 | 346.97 | 31921.24 | 1.275% | 68.13%
A | 46.01.090 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | m | 185.6 | 190.14 | 166.91 | 30978.49 | 1.237% | 69.37%
A | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 399.46 | 71.16 | 76.33 | 30490.78 | 1.218% | 70.59%
A | 09.09.052 | FDE | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 143 | 183.8123 | 206.12 | 29475.16 | 1.177% | 71.77%
A | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 2560.13 | 10.75 | 12.6 | 28944.97 | 1.156% | 72.92%
A | 077355 | SBC | ASPIRADOR DE FUNDO PARA PISCINAS | UN | 12 | 1851.29 | 2277.08 | 27324.96 | 1.091% | 74.01%
A | 33.10.041 | CPOS | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 813.97 | 28.25 | 30.61 | 24915.62 | 0.9951% | 75.01%
A | 12.02.036 | FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | m² | 349.81 | 61.7081 | 67.55 | 23629.66 | 0.9437% | 75.95%
A | 14.30.020 | CPOS | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 95.04 | 208.28 | 241.79 | 22979.72 | 0.9178% | 76.87%
A | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 357.5 | 50.25 | 59.29 | 21196.17 | 0.8465% | 77.72%
A | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 245.45 | 81.69 | 85.1 | 20887.79 | 0.8342% | 78.55%
A | 32.16.030 | CPOS | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 482.6 | 40.9 | 41.66 | 20105.11 | 0.8029% | 79.35%
A | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 1308.08 | 11.73 | 13.82 | 18077.66 | 0.722% | 80.07%
B | 05.10.024 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 918.9 | 19.31 | 18.45 | 16953.7 | 0.6771% | 80.75%
B | 02.01.021 | CPOS | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 40 | 431.62 | 406.66 | 16266.4 | 0.6496% | 81.4%
B | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 2560.13 | 5.89 | 6.67 | 15322.45 | 0.6119% | 82.01%
B | 46.03.060 | CPOS | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 109.69 | 140.94 | 128.85 | 14133.55 | 0.5645% | 82.58%
B | 05.01.009 | FDE | PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=62CM | UN | 12 | 1054.4957 | 1168.27 | 14019.24 | 0.5599% | 83.14%
B | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 19693.04 | 12.93 | 9.96 | 13864.32 | 0.5537% | 83.69%
B | 12.04.022 | FDE | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM | m² | 70.3 | 215.6242 | 190.99 | 13426.59 | 0.5362% | 84.23%
B | 39.18.120 | CPOS | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 580 | 25.75 | 22.77 | 13206.6 | 0.5274% | 84.75%
B | 47.01.090 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ | un | 14 | 869.35 | 923.85 | 12933.9 | 0.5165% | 85.27%
B | 14.05.060 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | m² | 160 | 69.39 | 77.9 | 12464 | 0.4978% | 85.77%
B | 05.01.004 | FDE | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 14 | 880.3993 | 888.21 | 12434.94 | 0.4966% | 86.27%
B | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 458.28 | 403.75 | 440.63 | 10993.71 | 0.4391% | 86.7%
B | 17.01.040 | CPOS | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 16.87 | 579.03 | 646.84 | 10912.19 | 0.4358% | 87.14%
B | 08.16.089 | FDE | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 4 | 2259.1967 | 2722.35 | 10889.4 | 0.4349% | 87.58%
B | 05.07.060 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | m³ | 83.6 | 110.59 | 122.76 | 10262.73 | 0.4099% | 87.99%
B | 47.04.050 | CPOS | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 20 | 472.46 | 467.78 | 9355.6 | 0.3736% | 88.36%
B | 39.03.170 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1723.92 | 5 | 5.25 | 9050.58 | 0.3615% | 88.72%
B | 39.04.080 | CPOS | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 167.66 | 54.72 | 53.96 | 9046.93 | 0.3613% | 89.08%
B | 02.10.020 | CPOS | Locação de obra de edificação | m² | 714.56 | 12.98 | 12.52 | 8946.29 | 0.3573% | 89.44%
B | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | m² | 12 | 631.34 | 739.58 | 8874.96 | 0.3544% | 89.79%
B | 43.10.230 | CPOS | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h | un | 3 | 2615.12 | 2790.42 | 8371.26 | 0.3343% | 90.13%
B | 38.19.040 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 434.1 | 17.13 | 18.45 | 8009.14 | 0.3199% | 90.45%
B | 39.26.080 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 220 | 43.42 | 34.25 | 7535 | 0.3009% | 90.75%
B | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 43.62 | 148.49 | 170.35 | 7430.66 | 0.2968% | 91.05%
B | 07.02.020 | CPOS | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 918.9 | 8.16 | 7.97 | 7323.63 | 0.2925% | 91.34%
B | 97.02.210 | CPOS | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 31 | 180.07 | 208.64 | 6467.84 | 0.2583% | 91.6%
B | 49.11.140 | CPOS | Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 mm | m | 25.64 | 235.54 | 247.41 | 6343.59 | 0.2533% | 91.85%
B | 16.33.052 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 54.9 | 137.71 | 114.27 | 6273.42 | 0.2505% | 92.1%
B | 44.01.070 | CPOS | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros | un | 13 | 435.44 | 476.51 | 6194.63 | 0.2474% | 92.35%
B | 07.12.040 | CPOS | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 427.33 | 15.04 | 14.4 | 6153.55 | 0.2458% | 92.59%
B | 46.04.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões | m | 23.4 | 281.39 | 262.61 | 6145.07 | 0.2454% | 92.84%
B | 46.01.080 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 50.4 | 121 | 113.89 | 5740.05 | 0.2292% | 93.07%
B | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 262.91 | 17.95 | 20.66 | 5431.72 | 0.2169% | 93.29%
B | 17.05.020 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 6.65 | 717.85 | 788.58 | 5244.05 | 0.2094% | 93.49%
B | 50.05.260 | CPOS | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 19 | 245.68 | 273.35 | 5193.65 | 0.2074% | 93.7%
B | 02.09.030 | CPOS | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 714.56 | 6.01 | 6.7 | 4787.55 | 0.1912% | 93.89%
B | 38.07.200 | CPOS | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 348.95 | 14.69 | 13.54 | 4724.78 | 0.1887% | 94.08%
B | 39.03.178 | CPOS | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 490.79 | 9.53 | 9.36 | 4593.79 | 0.1835% | 94.27%
B | 05.01.005 | FDE | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 5 | 896.2408 | 906.39 | 4531.95 | 0.181% | 94.45%
B | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 36 | 117.44 | 122.07 | 4394.52 | 0.1755% | 94.62%
B | 43.02.080 | CPOS | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | un | 8 | 433.28 | 502.76 | 4022.08 | 0.1606% | 94.78%
B | 25.02.020 | CPOS | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 3.86 | 1075.69 | 1041.78 | 4021.27 | 0.1606% | 94.94%
C | 07.12.030 | CPOS | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 427.33 | 10.57 | 8.94 | 3820.33 | 0.1526% | 95.1%
C | 46.27.080 | CPOS | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | m | 148 | 29.4 | 25.79 | 3816.92 | 0.1524% | 95.25%
C | 46.04.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões | m | 18.75 | 203.05 | 185.16 | 3471.75 | 0.1387% | 95.39%
C | 39.11.080 | CPOS | Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 120 | 33.13 | 28.72 | 3446.4 | 0.1376% | 95.52%
C | 39.03.174 | CPOS | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 484.66 | 6.89 | 7.1 | 3441.08 | 0.1374% | 95.66%
C | 46.01.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 68.81 | 49.11 | 49.64 | 3415.72 | 0.1364% | 95.8%
C | 44.20.220 | CPOS | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 20 | 167.06 | 169.21 | 3384.2 | 0.1352% | 95.93%
C | 020353 | SBC | RAIA PISCINA NATACAO CERAMICA 10x10cm AZUL ELIANE | M | 150 | 18.05 | 22.2 | 3330 | 0.133% | 96.07%
C | 44.03.480 | CPOS | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 16 | 196.68 | 203.63 | 3258.08 | 0.1301% | 96.2%
C | 13.05.110 | CPOS | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm | m² | 27.04 | 130.49 | 118.44 | 3202.61 | 0.1279% | 96.32%
C | 50.01.170 | CPOS | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ | un | 51 | 85.27 | 60.09 | 3064.59 | 0.1224% | 96.45%
C | 46.01.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 59.1 | 49.11 | 49.64 | 2933.72 | 0.1172% | 96.56%
C | 18.06.142 | CPOS | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 46 | 150.65 | 59.22 | 2724.12 | 0.1088% | 96.67%
C | 42.05.170 | CPOS | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | m | 87.83 | 30.16 | 29.42 | 2583.95 | 0.1032% | 96.78%
C | 42.05.250 | CPOS | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | m | 65.49 | 36.69 | 38.16 | 2499.09 | 0.09981% | 96.88%
C | 48.02.204 | CPOS | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | un | 2 | 1196.91 | 1200.14 | 2400.28 | 0.09586% | 96.97%
C | 16.12.200 | CPOS | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 29 | 120.37 | 80.46 | 2333.34 | 0.09319% | 97.06%
C | 40.04.470 | CPOS | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 60 | 34.15 | 37.6 | 2256 | 0.0901% | 97.15%
C | 14.10.101 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 36.9 | 54.24 | 59.53 | 2196.65 | 0.08773% | 97.24%
C | 44.20.120 | CPOS | Canopla para válvula de descarga | un | 19 | 116.23 | 110.61 | 2101.59 | 0.08393% | 97.33%
C | 37.14.320 | CPOS | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | un | 1 | 1899.77 | 2045.68 | 2045.68 | 0.0817% | 97.41%
C | 46.02.010 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 59.65 | 32.77 | 34.05 | 2031.08 | 0.08112% | 97.49%
C | 46.05.020 | CPOS | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 49 | 45.62 | 41.38 | 2027.62 | 0.08098% | 97.57%
C | 13.06.082 | FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 17 | 102.6483 | 118.96 | 2022.32 | 0.08077% | 97.65%
C | 36.03.050 | CPOS | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1 | 2340.98 | 1987.81 | 1987.81 | 0.07939% | 97.73%
C | 07.11.020 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 323.1 | 5.49 | 6.02 | 1945.06 | 0.07768% | 97.81%
C | 12.05.010 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | tx | 1 | 1606.64 | 1930.89 | 1930.89 | 0.07711% | 97.89%
C | 30.01.120 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 12 | 147.5 | 157.72 | 1892.64 | 0.07559% | 97.96%
C | 44.01.270 | CPOS | Cuba de louça de embutir oval | un | 16 | 103.86 | 109 | 1744 | 0.06965% | 98.03%
C | 09.09.064 | FDE | IL-66 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (1X32W) | UN | 8 | 180.037 | 217.24 | 1737.92 | 0.06941% | 98.1%
C | 39.03.182 | CPOS | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 116 | 13.99 | 13.22 | 1533.52 | 0.06124% | 98.16%
C | 37.17.090 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 5 | 314.68 | 298.6 | 1493 | 0.05963% | 98.22%
C | 28.20.850 | CPOS | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 1 | 1496.5 | 1474.41 | 1474.41 | 0.05888% | 98.28%
C | 30.08.030 | CPOS | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 2 | 719.21 | 722.61 | 1445.22 | 0.05772% | 98.34%
C | 30.01.030 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 8 | 183.5 | 175.47 | 1403.76 | 0.05606% | 98.39%
C | 49.01.016 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 18 | 74.89 | 76.61 | 1378.98 | 0.05507% | 98.45%
C | 40.04.096 | CPOS | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 18 | 64.69 | 70.31 | 1265.58 | 0.05054% | 98.5%
C | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 24.24 | 129.61 | 145.39 | 1253.26 | 0.05005% | 98.55%
C | 50.10.120 | CPOS | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 6 | 207.49 | 204.43 | 1226.58 | 0.04899% | 98.6%
C | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 39.92 | 28.25 | 30.44 | 1215.16 | 0.04853% | 98.65%
C | 47.04.090 | CPOS | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 3 | 419.87 | 404.11 | 1212.33 | 0.04842% | 98.69%
C | 44.03.640 | CPOS | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | un | 3 | 375.02 | 402.22 | 1206.66 | 0.04819% | 98.74%
C | 47.01.050 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 9 | 122.53 | 133.88 | 1204.92 | 0.04812% | 98.79%
C | 46.01.030 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 31.88 | 36.71 | 37.5 | 1195.5 | 0.04775% | 98.84%
C | 02.09.160 | CPOS | Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade acima de 4 anos | m³ | 14.5 | 77.15 | 80.38 | 1165.51 | 0.04655% | 98.89%
C | 38.13.040 | CPOS | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 48.66 | 29.12 | 23.54 | 1145.45 | 0.04575% | 98.93%
C | 10.01.060 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 91.37 | 15.84 | 12.05 | 1101 | 0.04397% | 98.98%
C | 44.01.200 | CPOS | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 3 | 395.51 | 364.33 | 1092.99 | 0.04365% | 99.02%
C | 37.25.090 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 2 | 571.18 | 546.25 | 1092.5 | 0.04363% | 99.06%
C | 37.25.110 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 2 | 538.64 | 536.71 | 1073.42 | 0.04287% | 99.11%
C | 37.01.220 | CPOS | Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm | un | 1 | 907.89 | 1016.2 | 1016.2 | 0.04058% | 99.15%
C | 40.07.010 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 65 | 13.65 | 14.83 | 963.95 | 0.0385% | 99.18%
C | 14.20.010 | CPOS | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.58 | 1705 | 1651.09 | 957.63 | 0.03825% | 99.22%
C | 42.01.080 | CPOS | Niple duplo galvanizado de 2´ | un | 18 | 60.29 | 51.2 | 921.6 | 0.03681% | 99.26%
C | 46.01.060 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 13 | 71.85 | 68.05 | 884.65 | 0.03533% | 99.29%
C | 42.05.210 | CPOS | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | un | 6 | 156.37 | 146.83 | 880.98 | 0.03518% | 99.33%
C | 44.20.150 | CPOS | Acabamento cromado para registro | un | 18 | 50.51 | 48.85 | 879.3 | 0.03512% | 99.37%
C | 41.11.090 | CPOS | Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo | un | 8 | 90.44 | 104.59 | 836.72 | 0.03342% | 99.4%
C | 47.02.110 | CPOS | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 8 | 92.74 | 102.33 | 818.64 | 0.03269% | 99.43%
C | 44.20.650 | CPOS | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 17 | 43.87 | 45.17 | 767.89 | 0.03067% | 99.46%
C | 40.07.040 | CPOS | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 40 | 18.12 | 18.24 | 729.6 | 0.02914% | 99.49%
C | 08.84.005 | FDE | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA | UN | 17 | 38.5414 | 40.56 | 689.52 | 0.02754% | 99.52%
C | 36.03.160 | CPOS | Caixa base lateral tipo ´N´ (1300 x 400 x 250) mm | un | 1 | 828.8 | 683.96 | 683.96 | 0.02732% | 99.55%
C | 44.20.100 | CPOS | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 16 | 40.2 | 41.38 | 662.08 | 0.02644% | 99.57%
C | 37.01.120 | CPOS | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | un | 2 | 272.37 | 326.72 | 653.44 | 0.0261% | 99.6%
C | 06.03.003 | FDE | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 1 | 474.9819 | 589.76 | 589.76 | 0.02355% | 99.62%
C | 40.07.020 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 31 | 17.18 | 17.57 | 544.67 | 0.02175% | 99.64%
C | 42.05.120 | CPOS | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 21 | 28.13 | 25.64 | 538.44 | 0.0215% | 99.67%
C | 39.09.060 | CPOS | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | un | 32 | 17.93 | 16.69 | 534.08 | 0.02133% | 99.69%
C | 36.05.110 | CPOS | Isolador pedestal para 25 kV | un | 4 | 163.74 | 130.49 | 521.96 | 0.02085% | 99.71%
C | 42.02.080 | CPOS | Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada | un | 21 | 60.29 | 23.94 | 502.74 | 0.02008% | 99.73%
C | 42.05.110 | CPOS | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 21 | 22.98 | 22.11 | 464.31 | 0.01854% | 99.75%
C | 40.04.480 | CPOS | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 13 | 32.79 | 34.19 | 444.47 | 0.01775% | 99.76%
C | 36.06.080 | CPOS | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 1 | 445.78 | 416.6 | 416.6 | 0.01664% | 99.78%
C | 48.05.040 | CPOS | Torneira de boia, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 222.96 | 201.21 | 402.42 | 0.01607% | 99.8%
C | 97.02.195 | CPOS | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 23 | 11.71 | 14.99 | 344.77 | 0.01377% | 99.81%
C | 42.05.140 | CPOS | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 21 | 17.49 | 15.55 | 326.55 | 0.01304% | 99.82%
C | 36.04.070 | CPOS | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | un | 4 | 89.05 | 80.04 | 320.16 | 0.01279% | 99.84%
C | 40.02.060 | CPOS | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 8 | 36.26 | 39.23 | 313.84 | 0.01253% | 99.85%
C | 42.05.330 | CPOS | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 7 | 60.73 | 50.82 | 304.92 | 0.01218% | 99.86%
C | 37.14.830 | CPOS | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A | un | 4 | 65.28 | 73.19 | 292.76 | 0.01169% | 99.87%
C | 49.01.020 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 87.09 | 86.83 | 260.49 | 0.0104% | 99.88%
C | 37.11.100 | CPOS | Base de fusível NH até 400 A, com fusível | un | 1 | 245.51 | 251.22 | 251.22 | 0.01003% | 99.89%
C | 21.20.460 | CPOS | Canto externo de acabamento em PVC | m | 18 | 13.21 | 13.21 | 237.78 | 0.009496% | 99.9%
C | 44.20.300 | CPOS | Bolsa para bacia sanitária | un | 17 | 13.69 | 13.62 | 231.54 | 0.009247% | 99.91%
C | 43.20.130 | CPOS | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | un | 6 | 37.96 | 37.52 | 225.12 | 0.008991% | 99.92%
C | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 7 | 28.25 | 30.44 | 213.08 | 0.00851% | 99.93%
C | 47.01.020 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 3 | 64.44 | 70.79 | 212.37 | 0.008482% | 99.94%
C | 44.20.130 | CPOS | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | un | 3 | 65.39 | 67.58 | 202.74 | 0.008097% | 99.95%
C | 42.01.040 | CPOS | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 87.19 | 100.84 | 201.68 | 0.008055% | 99.95%
C | 42.05.180 | CPOS | Esticador em latão para cabo de cobre | un | 6 | 28.43 | 29.52 | 177.12 | 0.007074% | 99.96%
C | 42.05.310 | CPOS | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 6 | 33.33 | 29.29 | 175.74 | 0.007019% | 99.97%
C | 40.04.090 | CPOS | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 5 | 28.46 | 33.96 | 169.8 | 0.006781% | 99.97%
C | 50.20.170 | CPOS | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg | un | 6 | 19.28 | 22.68 | 136.08 | 0.005435% | 99.98%
C | 08.17.080 | FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 2 | 62.988 | 67.24 | 134.48 | 0.005371% | 99.99%
C | 37.12.080 | CPOS | Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A | un | 1 | 111.39 | 117.31 | 117.31 | 0.004685% | 99.99%
C | 49.01.040 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | un | 1 | 106.29 | 103.39 | 103.39 | 0.004129% | 99.99%
C | 42.05.160 | CPOS | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 6 | 9.22 | 9.45 | 56.7 | 0.002264% | 100%
C | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 7.06 | 7.84 | 54.88 | 0.002192% | 100%
C | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.37 | 14.39 | 28.78 | 0.001149% | 100% |  | PISCINA |  |  |  |  | 533969.66
[13 empty] | Total sem BDI |  | 2345370.7
[8 empty] | 2503917.15 |  |  |  |  | Total do BDI |  | 539151.06
[13 empty] | Total Geral |  | 2884521.76