## Sheet
PLANILHA DE SERVIÇOS
JULHO/21
Empreendimento: |  | CASA SP AFRO BRASIL | [5 empty] | 1,17
0,05
Data Base: |  | JANEIRO/22 | [5 empty] | 0,01
Item |  | Código | Serviços | Un | Qtde | Valor Unit. | Valor Total
726200.565
Valor Total + BDI 25%
907750.7063
1. |  |  | CASA DA CONVIVENCIA |  | 1 | 726200.565 | 726200.565
1.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  | 8525.838
1.1.1 |  |  | LOCACAO DA OBRA |  |  |  | 8525.838
1.1.2 | SINAPI - I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 24 | 225 | 5400
1.1.3 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 226.51 | 13.8 | 3125.838
2. |  |  | CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) |  |  |  | 45177.7849
2.1.1 | FDE | 16.06.046 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO | M2 | 180 | 38.9593 | 7012.6829
2.1.2 | FDE | 16.06.047 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV | M² | 120 | 82.9593 | 9955.122
2.1.3 | SIURB EDIF | 01.05.01 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 30 | 82.83 | 2484.9
2.1.4 | SINAPI | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 1 | 6124.35 | 6124.35
2.1.6 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2 A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | UN | 1 | 891.82 | 891.82
2.1.7 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS M2 ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 18 | 592.6 | 10666.8
2.1.8 | CDHU | 62.04.070 | Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm | M | 2 | 1973 | 3946
2.1.9 | CDHU | 62.04.060 | Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm | UN | 1 | 4096.11 | 4096.11
3. |  |  | FUNDACOES |  |  |  | 27387.5651
3.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - ESTACAS |  |  |  | 11223
3.1.1 | CDHU | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 180 | 62.35 | 11223
3.2 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCOS DE FUNDACAO |  |  |  | 5645.738
3.2.1 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 3.2 | 381.14 | 1219.648
3.2.2 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 3.2 | 141.22 | 451.904
3.2.3 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 21.6 | 84.96 | 1835.136
3.2.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 179 | 11.95 | 2139.05
3.3 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - FUNDACAO |  |  |  | 10518.8271
3.3.1 | CDHU | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M2 | 43.19 | 62.4 | 2695.056
3.3.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 86.38 | 5.95 | 513.961
3.3.3 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 1.73 | 707.56 | 1224.0788
3.3.4 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 86.38 | 50.25 | 4340.595
3.3.5 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 86.38 | 5.76 | 497.5488
3.3.6 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, arg | M3 | 14.25 | 87.55 | 1247.5875
4. |  |  | SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 88938.9167
4.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES, VIGAS E BALDRAMES |  |  |  | 57221.065
4.1.1 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 15.5 | 381.114 | 5907.267
4.1.2 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 15.5 | 97.54 | 1511.87
4.1.3 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 76.55 | 84.96 | 6503.688
4.1.4 | CDHU | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M2 | 140.85 | 181.2 | 25522.02
4.1.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1082 | 11.95 | 12929.9
4.1.6 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 318 | 15.24 | 4846.32
5. |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 18574.8452
5.1 | CDHU |  | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO CERAMICO APARENTE |  |  |  | 14865.9119
5.1.1 | CDHU | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M2 | 217.63 | 62.4 | 13580.112
5.1.2 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.77 | 1669.87 | 1285.7999
5.1.3 | CDHU |  | ALVENARIA DE VEDACAO |  |  |  | 3708.9333
5.1.4 | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | M2 | 65.61 | 56.53 | 3708.9333
6. |  |  | LAJES |  |  |  | 13143.0065
6.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJES PRE-MOLDADAS |  |  |  | 4982.0793
6.1.1 | CDHU | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concre | M2 | 34.39 | 144.87 | 4982.0793
6.2 |  |  | LAJES MACICAS |  |  | 8569.3 | 8160.9272
6.2.1 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 2.49 | 381.14 | 949.0386
6.2.2 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 2.49 | 97.54 | 242.8746
6.2.3 | CDHU | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M2 | 20.72 | 181.2 | 3754.464
6.2.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 269 | 11.95 | 3214.55
7. |  |  | COBERTURA |  |  |  | 70724.7771
7.1 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  | 64173.2979
7.1.1 | CDHU | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, co | M2 | 256.48 | 208.23 | 53406.8304
7.1.2 | CDHU | 16.12.040 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, | M2 | 44.25 | 243.31 | 10766.4675
7.2 |  |  | RUFOS E CALHAS |  |  |  | 6551.4792
7.2.1 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 65.04 | 100.73 | 6551.4792
8. |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 51954.0647
8.1 |  |  | INTERNO |  |  |  | 13847.067
8.1.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 168.31 | 5.95 | 1001.4445
8.1.2 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 168.31 | 18.34 | 3086.8054
8.1.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 109.36 | 10.81 | 1182.1816
8.1.4 | CDHU | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 58.95 | 145.49 | 8576.6355
9. |  |  | PISO |  |  |  | 38106.9977
9.1 |  |  | INTERNO |  |  |  | 38106.9977
9.1.1 |  |  | CONTRAPISO |  |  |  | 8347.0006
9.1.1.1 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 155.65 | 13.48 | 2098.162
9.1.1.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 10.81 | 135.48 | 1464.5388
9.1.1.3 | CDHU | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 10.81 | 324.95 | 3512.7095
9.1.1.4 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 10.81 | 70.61 | 763.2941
9.1.1.5 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 168.31 | 3.02 | 508.2962
9.1.1.6 |  |  | ACABAMENTO DE PISO |  |  |  | 29759.9971
9.1.1.7 | CDHU | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, | M2 | 26.93 | 152.52 | 4107.3636
9.1.1.8 | CDHU | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima | M2 | 26.93 | 10.54 | 283.8422
9.1.1.9 | CDHU | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o | M | 9.62 | 24.56 | 236.2672
9.1.1.10 | CDHU | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, alt | M | 9.62 | 1.16 | 11.1592
9.1.1.11 | CDHU | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 185.92 | 82.32 | 15304.9344
9.1.1.12 | CDHU | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 83.57 | 40.75 | 3405.4775
9.1.1.13 | CDHU | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 194.28 | 26.89 | 5224.1892
9.1.1.14 | CDHU | 32.07.040 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 154.93 | 7.66 | 1186.7638
10. |  |  | EXTERNO CALCADA |  |  |  | 5546.349
10.1 |  |  | CONTRAPISO |  |  |  | 4170.4328
10.1.1 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 82.86 | 13.48 | 1116.9528
10.1.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 5.75 | 135.48 | 779.01
10.1.3 | CDHU | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 5.75 | 324.95 | 1868.4625
10.1.4 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 5.75 | 70.61 | 406.0075
10.2 |  |  | PISO PODOTATIL |  |  |  | 782.76
10.2.1 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa | M2 | 5.28 | 135.22 | 713.9616
10.2.2 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada pa | M2 | 5.28 | 13.03 | 68.7984
10.3 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE PISO |  |  |  | 593.1562
10.3.1 | CDHU | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 50.14 | 11.83 | 593.1562
11. |  |  | ESQUADRIAS METALICAS |  |  |  | 65014.7164
11.1 |  |  | PORTAS METALICAS |  |  |  | 12955.1832
11.1.1 | CDHU | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 6.98 | 1033.86 | 7216.3428
11.1.2 | CDHU | 24.01.110 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | M2 | 3.27 | 904.42 | 2957.4534
11.1.3 | CDHU | 24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | M2 | 2.1 | 1324.47 | 2781.387
11.2 |  |  | JANELAS E CAIXILHOS DE VIDRO FIXO |  |  |  | 44163.0516
11.2.1 | CDHU | 26.03.070 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | M2 | 70 | 464.99 | 32549.3
11.2.2 | CDHU | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 542.56 | 18.61 | 10097.0416
11.2.3 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 39 | 38.89 | 1516.71
11.3 |  |  | ALCAPAO |  |  | 1162.58 | 1076.6592
11.3.1 | CDHU | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 0.72 | 1495.36 | 1076.6592
11.3.2 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS |  |  | 6740.96 | 6819.8224
11.4 |  |  | PORTAS INTERNAS |  |  | 6740.96 | 6819.8224
11.4.1 | CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 6 | 605.21 | 3631.26
11.4.2 | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 6 | 268.06 | 1608.36
11.4.3 | CDHU | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 3.28 | 405.83 | 1331.1224
11.4.4 | CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 | UN | 2 | 124.54 | 249.08
12. |  |  | PINTURA |  |  |  | 18588.6536
12.1 |  |  | VERNIZ ALVENARIA EXTERNA APARENTE |  |  |  | 6070.0914
12.1.1 | CDHU | 33.03.750 | Verniz acrílico | M2 | 191.97 | 31.62 | 6070.0914
12.1.2 |  |  | PINTURA PORTAS INTERNAS |  |  |  | 1216.44
12.1.3 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 31 | 39.24 | 1216.44
12.1.4 |  |  | PINTURA CALHAS E RUFOS |  |  |  | 1846.4972
12.1.5 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 47.48 | 38.89 | 1846.4972
12.1.6 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 5965.533
12.1.7 | CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 158.7 | 12.21 | 1937.727
12.1.8 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 158.7 | 25.38 | 4027.806
12.1.9 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  | 2329.4024
12.1.10 |  |  | SOLEIRA |  |  |  | 1168.7128
12.1.11 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 8.74 | 133.72 | 1168.7128
12.1.12 |  |  | PEITORIS E ABAS |  |  |  | 1160.6896
12.1.13 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 8.68 | 133.72 | 1160.6896
13. |  |  | APARELHOS E METAIS SANITARIOS |  |  |  | 19220.1864
13.1 |  |  | LOUCAS E METAIS |  |  |  | 19220.1864
13.1.1 |  |  | LOUCAS, TAMPAS, BANCADAS E ACESSORIOS |  |  |  | 6514.1612
13.1.1.1 | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 6 | 638.87 | 3833.22
13.1.1.2 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 6 | 42.27 | 253.62
13.1.1.3 | CDHU | 44.01.610 | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | UN | 2 | 200.38 | 400.76
13.1.1.4 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 2.76 | 573.87 | 1583.8812
13.1.1.5 | CDHU | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 4 | 110.67 | 442.68
13.2 |  |  | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS |  |  |  | 3158.18
13.2.1 | CDHU | 44.03.640 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | UN | 6 | 386.08 | 2316.48
13.2.2 | CDHU | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 1 | 108.8 | 108.8
13.2.3 | CDHU | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 1 | 87.14 | 87.14
13.2.4 | CDHU | 44.06.330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | UN | 1 | 645.76 | 645.76
13.3 |  |  | ACESSORIOS - ACESSIBILIDADE |  |  |  | 1619.3083
13.3.1 |  |  | BARRAS DE APOIO |  |  |  | 1579.2
13.3.2 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 | UN | 4 | 163.6 | 654.4
13.3.3 | CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 | UN | 4 | 124.54 | 498.16
13.3.4 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aç | UN | 2 | 213.32 | 426.64
13.4 |  |  | SOCULO PARA BACIA SANITARIA - BANHEIROS ACESSIVEL |  |  | 41.65 | 40.1083
13.4.1 | CDHU | 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | M2 | 0.39 | 2.51 | 0.9789
13.4.2 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | M2 | 0.16 | 178.84 | 28.6144
13.4.3 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.02 | 428.21 | 8.5642
13.4.4 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.02 | 97.54 | 1.9508
13.5 |  |  | DIVISORIAS |  |  |  | 7928.5369
13.5.1.1 |  |  | DIVISORIA SANITARIA |  |  |  | 3801.0822
13.5.1 | CDHU | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 7.62 | 210.27 | 1602.2574
13.5.2 | CDHU | 23.09.420 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 3 | 365.46 | 1096.38 |  |  | 23387.7494
13.5.3 | CDHU | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 3 | 216.8 | 650.4
13.5.4 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 11.52 | 39.24 | 452.0448
13.6 |  |  | DIVISORIA DRYWALL |  |  |  | 4127.4547
13.6.1 | CDHU | 14.30.260 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm | M2 | 19.63 | 142.33 | 2793.9379
13.6.2 | CDHU | 14.30.310 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70m | M2 | 10.56 | 126.28 | 1333.5168
14. |  |  | ESTRUTURA METALICA |  |  |  | 222952.0948
14.1 |  |  | ESTRUTURA METALICA |  |  |  | 191459.182
14.1.1 | CDHU | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 9869.03 | 16.59 | 163727.2077
14.1.2 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 9869.03 | 2.81 | 27731.9743
14.2 |  |  | ESTRUTURA METALICA - BLOCOS DE FUNDACAO E BALDRAMES |  |  |  | 19793.6128
14.2.1 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 9.92 | 381.14 | 3780.9088
14.2.2 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 9.92 | 141.22 | 1400.9024
14.2.3 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 54.96 | 84.96 | 4669.4016
14.2.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 832 | 11.95 | 9942.4
14.3 |  |  | ESTRUTURA METALICA - ESTACAS |  |  |  | 11699.3
14.3.1 | CDHU | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1 | 1723.3 | 1723.3
14.3.2 | CDHU | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 160 | 62.35 | 9976
15. |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 4006.8507
15.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 341.59 | 11.73 | 4006.8507
16. |  |  | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |  | 6664.77
16.1 |  |  | AGUA FRIA E QUENTE |  |  |  | 6664.77
16.1.1 |  |  | TUBOS E CONEXOES |  |  |  | 2503.6
16.1.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 72 | 28.4 | 2044.8
16.1.3 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 12.4 | 37 | 458.8
16.2 |  |  | REGISTROS |  |  |  | 640.07
16.2.1 | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 3 | 83.81 | 251.43
16.2.2 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 4 | 97.16 | 388.64
16.3 |  |  | CAIXA D'AGUA |  |  | 2174.3 | 2131.74
16.3.1 | CDHU | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 2 | 618.52 | 1237.04
16.3.2 | CDHU | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 3 | 92.06 | 276.18
16.3.3 | CDHU | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 1 | 618.52 | 618.52
16.4 |  |  | CAVALETE |  |  | 1520.71 | 1389.36
16.4.1 | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1 | 1389.36 | 1389.36
17. |  |  | ESGOTO |  |  |  | 4640.0255
17.1 |  |  | TUBOS E CONEXOES |  |  |  | 3882.167
17.1.1 | CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, i | M | 6.8 | 32.98 | 224.264
17.1.2 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN | M | 16.9 | 42.62 | 720.278
17.1.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN | M | 11.5 | 71.71 | 824.665
17.1.4 | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN | M | 32 | 66.03 | 2112.96
17.2 |  |  | CAIXAS E RALOS |  |  |  | 757.8585
17.2.1 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1 | 279.72 | 279.72
17.2.2 | CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 4 | 90.18 | 360.72
17.2.3 | CDHU | 01.08.051 | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA | M2 | 0.36 | 326.1626 | 117.4185
17.3 |  |  | AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 11716.738
17.3.1 |  |  | TUBOS E CONEXOES |  |  |  | 11716.738
17.3.2 | CDHU | 38.01.180 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | UN | 34.4 | 127.1 | 4372.24
17.3.3 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 36.2 | 100.73 | 3646.426
17.3.4 | CDHU | 155256 | BOCAL PVC DN 125X88MM - AP | UN | 8 | 84.49 | 675.92
17.3.5 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 15.2 | 138.68 | 2107.936
17.3.6 | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN | M | 13.2 | 66.03 | 871.596
17.3.7 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN | M | 1 | 42.62 | 42.62
18. |  |  | INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 655.77
18.1 | CDHU | 49.03.022 | Caixa de gordura premoldada premoldada com tampa em concreto, 40 x 40 x 35 cm | UN | 1 | 104.03 | 104.03
18.2 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 1 | 46.63 | 46.63
18.3 | CDHU | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1 | 493.57 | 493.57
18.4 | CDHU | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de | UN | 1 | 11.54 | 11.54
18.2 |  |  | INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL |  |  | 3060.55 | 2909.57
18.2.1 |  |  | TUBOS E CONEXOES |  |  | 255.03 | 240.45
18.2.2 | CDHU | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 3 | 80.15 | 240.45
18.3 |  |  | CENTRAL GLP |  |  | 2805.52 | 2669.12
18.3.1 | CDHU | 45.02.020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | UN | 1 | 2669.12 | 2669.12 |  | 3565.34
18.4 |  |  | INSTALACOES ELETRICAS |  |  | 59734.62 | 56311.6541
18.4.1 |  |  | SPDA |  |  |  | 12110.1338 |  | 3565.34
18.4.2 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 100 | 52.34 | 5234
18.4.3 | CDHU | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 30 | 35.75 | 1072.5
18.4.4 | CDHU | 42.05.180 | Esticador em latão para cabo de cobre | UN | 4 | 31.77 | 127.08
18.4.5 | CDHU | 42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/ | UN | 6 | 51.42 | 308.52
18.4.6 | CDHU | 42.20.160 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | UN | 8 | 37.93 | 303.44
18.4.7 | CDHU | 42.20.270 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50m | UN | 2 | 39.51 | 79.02
18.4.8 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | UN | 12 | 181.02 | 2172.24
18.4.9 | CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 12 | 48.38 | 580.56
18.4.10 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 12 | 32.26 | 387.12
18.4.11 | CDHU | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 4 | 60.37 | 241.48
18.4.12 | CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 12 | 27.04 | 324.48
18.4.13 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 22.5 | 50.25 | 1130.625
18.4.14 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 25.88 | 5.76 | 149.0688
18.5 |  |  | ILUMINACAO EXTERNA |  |  |  | 3879.6247
18.5.1 | CDHU | 41.10.400 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, a | UN | 2 | 740.01 | 1480.02
18.5.2 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 162 | 4.16 | 673.92
18.5.3 | CDHU | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 54 | 11.75 | 634.5
18.5.4 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 1 | 86.08 | 86.08
18.5.5 | CDHU | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | UN | 2 | 157.05 | 314.1
18.5.6 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 12.15 | 50.25 | 610.5375
18.5.7 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 13.97 | 5.76 | 80.4672
18.6 |  |  | COZINHA / SALA / ADMINISTRACAO |  |  |  | 7279.79
18.6.1 | CDHU | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo lumin | UN | 10 | 253.57 | 2535.7
18.6.2 | CDHU | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo lum | UN | 1 | 280.67 | 280.67
18.6.3 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 40 | 34.69 | 1387.6
18.6.4 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 16 | 33.74 | 539.84
18.6.5 | CDHU | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 14 | 22.79 | 319.06
18.6.6 | CDHU | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4 | 45.28 | 181.12
18.6.7 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 380 | 4.16 | 1580.8
18.6.8 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 140 | 3.25 | 455
18.7 |  |  | BANHEIROS |  |  |  | 5980.25
18.7.1 | CDHU | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo lumin | UN | 7 | 253.57 | 1774.99
18.7.2 | CDHU | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo lum | UN | 1 | 280.67 | 280.67
18.7.3 | CDHU | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou c | CJ | 2 | 288.09 | 576.18
18.7.4 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 36 | 34.69 | 1248.84
18.7.5 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 8 | 41.99 | 335.92
18.7.6 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 18 | 33.74 | 607.32
18.7.7 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 5 | 39.48 | 197.4
18.7.8 | CDHU | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 6 | 22.79 | 136.74
18.7.9 | CDHU | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 5 | 45.28 | 226.4
18.7.10 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 69 | 4.16 | 287.04
18.7.11 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 95 | 3.25 | 308.75
18.8 |  |  | SALAO MULTIUSO |  |  |  | 20923.3556
18.8.1 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 36 | UN | 18 | 331.08 | 5959.44
18.8.2 | CDHU | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo lum | UN | 5 | 280.67 | 1403.35
18.8.3 | CDHU | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 100 | 47.09 | 4709
18.8.4 | CDHU | 40.04.230 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | CJ | 19 | 29.06 | 552.14
18.8.5 | CDHU | 38.07.130 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | UN | 7 | 10.32 | 72.24
18.8.6 | CDHU | 38.07.801 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 47.42 | 26.18 | 1241.4556
18.8.7 | CDHU | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 8 | 22.79 | 182.32
18.8.8 | CDHU | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 1 | 45.28 | 45.28
18.8.9 | CDHU | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4 | 54.67 | 218.68
18.8.10 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 440 | 4.16 | 1830.4
18.8.11 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 280 | 3.25 | 910
18.8.12 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 13 | 33.74 | 438.62
18.8.13 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 25 | 34.69 | 867.25
18.8.14 | CDHU | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A | UN | 1 | 719.87 | 719.87
18.8.15 | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 2 | 113.04 | 226.08
18.8.16 | CDHU | 37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, I | UN | 1 | 643.37 | 643.37
18.8.17 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 5 | 31 | 155
18.8.18 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 6 | 124.81 | 748.86
18.9 |  |  | FRENTE / FUNDO |  |  | 4896.49 | 6138.5
18.9.1 | CDHU | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 13 | 242.92 | 3157.96
18.9.2 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 26 | 35.55 | 924.3
18.9.3 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 19 | 33.74 | 641.06
18.9.4 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 30 | 34.69 | 1040.7
18.9.5 | CDHU | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 2 | 22.79 | 45.58
18.9.6 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 40 | 4.16 | 166.4
18.9.7 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 50 | 3.25 | 162.5
19. |  |  | AREA EXTERNA |  |  | 16713.33 | 15264.24
19.1 |  |  | CONTRAPISO |  |  | 16713.33 | 15264.24
19.1.1 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 18 | 13.48 | 242.64
19.1.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.25 | 135.48 | 169.35
19.1.3 | CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 25 | 594.09 | 14852.25
Obs:
1) Preços unitários compõe-se de material, mão de obra e BDI, sem desoneração.
2) As cotações de insumos e serviços para elaborações dos preços unitários da CDHU são efetuadas mensalmente pela FIPE no mercado, com fornecedores e fabricantes.
3) O item Canteiro de Obra tem o valor de 1% do preço total dos serviços (com BDI).
4) O item Administração Local tem o valor de 5% do custo total dos serviços (sem BDI).
5) O valor da Mão de Obra para efeito de INSS R$ 127.803,28.

## CRONOGRAMA DESEMBOLSO
DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES | [7 empty] | 2022-01-01
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS
Obejeto: Construção da Casa SP Afro Brasil | [5 empty] | PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio
[6 empty] | Final: 720 dias apatir da data da assinatura do convenio |  |  | Infraestrutura Urbana em Diversas Ruas no Parque Jandaia
ITENS | SERVIÇOS | UNIDADE | 1º ETAPA |  | 2º ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 60 DIAS |  | PERIODO 660 DIAS
|  |  | Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO 630 DIAS
1 | CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M² | 90 |  | 90 |  | 180
|  | R$ | 28236.1155 |  | 28236.1155 |  | 56472.2311
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | M² | 226.51 |  | 0 |  | 226.51
|  | R$ | 10657.2975 |  | 0 |  | 10657.2975
3 | FUNDAÇÕES | KG | 179 |  | 0 |  | 179
|  | R$ | 34234.4564 |  | 0 |  | 34234.4564
4 | SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | KG | 541 |  | 541 |  | 1082
|  | R$ | 55586.8229 |  | 55586.8229 |  | 111173.6459
5 | COBERTURA | M² |  |  | 256.48 |  | 256.48
|  | R$ | 0 |  | 88405.9714 |  | 88405.9714
6 | REVESTIMENTOS | M² |  |  | 194.28 |  | 194.28
|  | R$ | 0 |  | 64942.5809 |  | 64942.5809
7 | EXTERNO CALÇADA | KG | 82.86 |  |  |  | 82.86
|  | R$ | 6932.9363 |  | 0 |  | 6932.9363
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRAS | KG | 135.64 |  | 406.92 |  | 542.56
|  | R$ | 5607.58 |  | 75660.8155 |  | 81268.3955
9 | PINTURA - COMPLEMENTOS | M² |  |  | 191.97 |  | 191.97
|  | R$ | 0 |  | 23235.817 |  | 23235.817
10 | APARELHOS SANITÁRIOS | M² |  |  | 19.63 |  | 19.63
|  | R$ | 0 |  | 24025.233 |  | 24025.233
11 | ESTRUTURA METÁLICA | KG | 9869.03 |  |  |  | 9869.03
|  | R$ | 278690.1185 |  | 0 |  | 278690.1185
12 | LIMPEZA FINAL | M² |  |  | 341.59 |  | 341.59
|  | R$ | 0 |  | 5008.5634 |  | 5008.5634
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | M | 72 |  |  |  | 72
|  | R$ | 8330.9625 |  | 0 |  | 8330.9625
14 | ESGOTO | M |  |  | 32 |  | 32
|  | R$ | 0 |  | 5800.0319 |  | 5800.0319
15 | ÁGUAS PLUVIAIS | M |  |  | 36.2 |  | 36.2
|  | R$ | 0 |  | 14645.9225 |  | 14645.9225
16 | INSTALAÇÕES GÁS / INCENDIO | M |  |  | 3 |  | 3
|  | R$ | 0 |  | 4456.675 |  | 4456.675
17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | M | 220 |  | 220 |  | 440
|  | R$ | 35194.7838 |  | 35194.7838 |  | 70389.5676
18 | AREA EXTERNA | M³ | 25 |  | 0 |  | 25
|  | R$ | 19080.3 |  | 0 |  | 19080.3
RECURSO ESTADUAL |  |  | 382500 |  | 382500 |  | 765000
RECURSO PRÓPRIO |  |  | 100051.3734 |  | 42699.3328 |  | 142750.7063
TOTAL |  |  | 482551.3734 |  | 425199.3328 |  | 907750.7063
+