8.28 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 14
14,00 unidades
A alocação de 14 luvas de 79 mm foi feita para assegurar que as conexões em sistemas de maior capacidade sejam mantidas de forma eficiente.
8.29 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | 88
88,00 unidades
A quantidade de 88 luvas de 104 mm foi calculada para permitir interconexões em sistemas de grande diâmetro, assegurando a continuidade do fluxo.
8.30 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 64.8
64,80 metros lineares
A alocação de 64,80 metros de tubo de PVC de 75 mm foi calculada para atender a sistemas de esgoto que demandam maior capacidade de condução, assegurando a eficiência da instalação.
8.31 | BARRA ROSCADA GALV. 1/4" (TIRANTE) C/ PORCA E CONTRA PORCA APLICAÇÃO: FIO DE SUSTENTAÇÃO P/ COIFA DE CHAPA AÇO GALV | M | 67.5
67,50 metros lineares
A quantidade de 67,50 metros de barra roscada foi determinada para permitir a fixação e sustentação de estruturas, garantindo a estabilidade do sistema.
8.32 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² | M2 | 29
29,00 unidades
A escolha de 29 dampers foi feita para permitir o controle do fluxo de ar em diferentes seções do sistema de climatização, assegurando que a distribuição de ar seja adequada.
8.33 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho | unid | 31
31,00 unidades
A alocação de 31 difusores foi calculada para garantir uma distribuição uniforme do ar nos ambientes, maximizando a eficiência do sistema de climatização.
8.34 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | unid | 27
27,00 unidades
A quantidade de 27 grelhas de retorno/exaustão foi dimensionada para assegurar que o ar retornado ao sistema seja adequadamente gerenciado, garantindo a eficiência do ciclo de climatização.
8.35 | Veneziana com tela e filtro G4 | M2 | 54
54,00 metros quadrados
A escolha de venezianas com tela e filtro G4 foi feita para assegurar a filtragem do ar antes de sua entrada nos ambientes, contribuindo para a qualidade do ar interno.
8.36 | Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso. | M2 | 36
36 m²
A quantidade dedampers corta-fogo foi determinada para garantir a segurança em caso de incêndio, assegurando que o ar não se propague entre setores da edificação.
8.37 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 864
864,00 metros lineares
A alocação de 864 metros de cabo blindado foi dimensionada para atender às necessidades de segurança e detecção de incêndio, garantindo a proteção das instalações elétricas.
8.38 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 3699
3.699,00 metros lineares
A quantidade de 3.699 metros de eletroduto galvanizado foi calculada para assegurar a proteção das fiações elétricas, garantindo a durabilidade e segurança da instalação.
8.39 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | UN | 680
680,00 unidades
A escolha de 680 conectores prensa-cabo foi feita para garantir a fixação segura dos cabos nos eletrodutos, assegurando a integridade das conexões elétricas.
8.40 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2" | UN | 78
78,00 unidades
A quantidade de 78 válvulas de esfera foi dimensionada para garantir o controle de fluídos em diferentes seções do sistema, assegurando a operação eficiente e segura.
8.41 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4" | UN | 78
78,00 unidades
A alocação de 78 válvulas de 3/4' foi feita para atender a demandas de controle de fluído em áreas críticas do sistema, garantindo segurança e eficiência.
8.42 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4" | UN | 26
26,00 unidades
A quantidade de 26 válvulas de 1.1/4' foi determinada para permitir o controle de fluxo em tubulações de maior diâmetro, assegurando a eficiência do sistema.
8.43 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 2" | UN | 26
26,00 unidades
A alocação de 26 válvulas de 2' foi calculada para atender a requisitos específicos de controle de vapor saturado, garantindo a segurança e eficiência do sistema.
9 | BASES
9.1 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 5.04
5,04 metros cubicos
8.2 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 44.23
44,23 metros quadrados
8.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 217.68
217,68 KG
8.4 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 217.68
217,68 KG
8.5 | Lastro de pedra britada | M3 | 5.04
5,04 metros cubicos
Felipe Cândido de Faria Morais
CREA/SP 5071315059
Engenheiro Eletricista

## BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  |  | AC | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG | 1%
Risco |  |  |  |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF | 1.39%
Lucro |  |  |  |  | L | 5%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.22%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública
Observações:
Carapicuíba/SP |  |  | Quinta feira, 07 de Novembro de 2024
Local |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: Felipe Cândido de Faria Morais
CREA/CAU: 5071315059

## COMPOSIÇÃO SERVIÇOS
COMPOSIÇÕES
CPU 1 - SERVIÇOS DE ELÉTRICA
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | PROFISSIONAL (UN) | H/MÊS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 220 | 43.25 | 57090
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 9 | 220 | 32.24 | 63835.2
B.01.000.010117 | Eletrotécnico montador | CDHU | H | 3 | 220 | 68.17 | 44992.2
[5 empty] | TOTAL |  | 165917.4
CPU 2 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | PROFISSIONAL (UN) | H/MÊS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 220 | 34.06 | 22479.6
88251 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 9 | 220 | 31.57 | 62508.6
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 220 | 37.63 | 24835.8
[5 empty] | TOTAL |  | 109824
CPU 3 - INSTALAÇÃO MECÂNICA E REFRIGERAÇÃO
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | PROFISSIONAL (UN) | H/MÊS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 36 | 220 | 31.15 | 246708
[5 empty] | TOTA |  | 246708
CPU 4 - START-UP E REGULAGENS FINAIS
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | PROFISSIONAL (UN) | H | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | SINAPI | H | 5 | 220 | 33.4 | 36740
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 5 | 220 | 31.24 | 34364
[5 empty] | TOTA |  | 71104
CPU 5 - TRANSPORTES HORIZONTAIS/VERTICAIS E SEGUROS
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | PROFISSIONAL (UN) | H | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.020116 | Engenheiro senior de civil | CDHU | H | 1 | 60 | 133.9 | 8034
02211 | OPERADOR DE GUINDASTE (SGSP) | SIURB | H | 1 | 60 | 53.39 | 3203.4
01003 | AJUDANTE GERAL (SGSP) | SIURB | H | 1 | 60 | 24.34 | 1460.4
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra | 12697.8
Equipamento |  | FONTE | UNID | QUANTIDADE EQUIPAMENTO | H | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S.03.000.080328 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW | CDHU | H | 1 | 60 | 220.42 | 13225.2
89267 | DEPRECIAÇÃO (GUINDASTE). AF_11/2014 | SINAPI | H | 1 | 60 | 52.21 | 3132.6
89268 | JUROS (GUINDASTE). AF_11/2014 | SINAPI | H | 1 | 60 | 18.4 | 1104
89269 | IMPOSTOS E SEGUROS (GUINDASTE). AF_11/2014 | SINAPI | H | 1 | 60 | 7.44 | 446.4
[5 empty] | TOTAL Equipamento |  | 17908.2
[5 empty] | TOTA |  | 30606
OBS: | CARGA HORÁRIA DE CADA PROFFIONAL ESTA DE ACORDO COM ART. 58 A 75 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.
HORÁRIO MENSAL POR PROFISSIONAL: 220 H/MÊS.
Felipe Cândido de Faria Morais
CREA/SP 5071315059
Engenheiro Eletricista